## Slide 1
Sensitivity Test
Method for Distance
19th March, 2018

## Slide 2
アプリでの表示
次のページから
When you select "Existing Equipment“,
the App will display what images.

## Slide 3: 画面1
“ご使用中のメガネ”を
選択した際の動作について

## Slide 6: 画面2
遠用
単焦点レンズ
近用
単焦点レンズ
(リーディンググラス)
(一般的なレンズ)
どちらの単焦点レンズをお求めですか？

## Slide 7: 画面2
Single Vision
WHICH LENSES WOULD YOU LIKE TO GET?
Single Vision
For
Reading Glasses

## Slide 8: 入力画面_1
最新の処方度数
S：
C：
R/
L/
0
00
00
0
S：
C：
0
00
00
0
00
25
50
75
+1
0
-1
…
…
+10
-16

## Slide 9: 入力画面_1
YOUR NEWEST PRESCRIPTION
S：
C：
R/
L/
0
00
00
0
S：
C：
0
00
00
0
00
25
50
75
+1
0
-1
…
…
+10
-16

## Slide 10: 入力画面_2
S：
C：
R/
L/
0
00
00
0
S：
C：
0
00
00
0
現在ご使用のメガネ度数
00
25
50
75
+1
0
-1
…
…
+15
-18

## Slide 11: 入力画面_2
S：
C：
R/
L/
0
00
00
0
S：
C：
0
00
00
0
00
25
50
75
+1
0
-1
…
…
+15
-18
YOUR CURRENT PRESCRIPTION

## Slide 12: テスト前の距離確認画面(遠方)
それではテストを開始します。
テストは見え方の少しずつ異なるテキスト画像が順番に表示されます。
お客様にとって、最も好みの見え方を選んでください。
距離0.8mを目安にして、
指標が見やすい位置から画像をご覧いただきます。
始めます >

## Slide 13: テスト前の距離確認画面(遠方：Far)
PLEASE PAY ATTENTION TO THE TEXT IMAGES
THAT I AM GOING TO SHOW YOU.
THEY WILL APPEAR DIFFERENTLY AS I CLICK ON THEM.
SELECT THE IMAGE THAT IS MOST COMFORTABLE FOR YOUR EYES.
RECOMMENDED DISTANCE: 0.8m
LET’S START >

## Slide 14: テスト前の距離確認画面(近方)
始めます >
それではテストを開始します。
テストは見え方の少しずつ異なるテキスト画像が順番に表示されます。
お客様にとって、最も好みの見え方を選んでください。
距離40cmを目安にして、
指標が見やすい位置から画像をご覧いただきます。

## Slide 15: テスト前の距離確認画面(近方：Near)
PLEASE PAY ATTENTION TO THE TEXT IMAGES
THAT I AM GOING TO SHOW YOU.
THEY WILL APPEAR DIFFERENTLY AS I CLICK ON THEM.
SELECT THE IMAGE THAT IS MOST COMFORTABLE FOR YOUR EYES.
RECOMMENDED DISTANCE: 40cm
LET’S START >

## Slide 16
“ご使用中のメガネ”選択時
の動作について
次のページから
When you select "Existing Equipment“, the App will do what.

## Slide 17: 遷移図
画面1
ご使用中のメガネ
画面2
仮枠
Reading Glasses
Single Vision
入力画面1
入力画面2
入力画面1
入力画面2
テスト前の距離画面(遠用)
テスト前の距離画面(近用)
単焦点用のSensitivity Testテスト画像

## Slide 18
画面真ん中の図が見やすい位置にiPadを動かしてください
このRandolt環のサイズは視力0.7相当
(この絵は原寸ではありません)
iPad: 2,048 x 1,536
[遠方用：1m]
3.24mm
3.24mm
16.20mm
(34px?)
(34px?)
(168px?)
0.096[mm/px] ?
[遠方用：1m]
[Far：1m]

## Slide 19
画面真ん中の図が見やすい位置にiPadを動かしてください
このRandolt環のサイズは視力0.7相当
(この絵は原寸ではありません)
iPad: 2,048 x 1,536
[近方用：40cm]
1.28mm
6.40mm
1.28mm
(13px?)
(13px?)
(67px?)
0.096[mm/px] ?
[近方用：40cm]
[Near：40cm]

## Slide 20: Brief Overview
Old_Prescription
= {S1, C1 | S1=0.25・m1, C1=0.25 ・m2, (m1,m2 )∈Z}
New_Prescription
= {S2, C2 | S2=0.25・m3, C2=0.25 ・m4, (m3,m4 )∈Z}
Distance
Input：
Output：
S：球面度数(Sphere)
C：乱視度数(Cylinder)
n：屈折率(Refractive Index)

## Slide 21: 入力画面_1 [Input the corrected prescription]
最新の処方度数
S：
C：
R/
L/
0
00
00
0
S：
C：
0
00
00
0
00
25
50
75
+1
0
-1
…
…
+10
-16
Rの入力を
Lに反映させる
(入力の手間を
軽減させる目的)
-16.00 ≦S ≦ +8.00
-6.00 ≦C ≦ +6.00

## Slide 22
1m
Distance
Far
Sensitivity
Test
Average dioptric far power error [D]
Distance [m]
Calculation for Far Distance
Fnew - Fold = gF
g = Average dioptric power error
Fold
Fnew
If. Dis ≧ 1.5 ⇒ Dis. = 1.5
If. Dis ≦ 0.5 ⇒ Dis. = 0.5
距離の範囲： 0.5 ≦ Dis ≦ 1.5
はそれぞれ
e.g.

## Slide 23
40cm
Distance
Near
Sensitivity
Test
Average dioptric near power error [D]
Distance [m]
Calculation for Near Distance (for Reading Glasses)
g = Average dioptric power error
If. Dis ≧ 50 ⇒ Dis. = 50
If. Dis ≦ 30 ⇒ Dis. = 30
距離の範囲： 30 ≦ Dis ≦ 50
Nnew - Nold = gN
Nold
Nnew
はそれぞれ
e.g.

## Slide 24
1m
40cm
Distance
Far
Sensitivity
Test
Near
Sensitivity
Test
Average dioptric far power error [D]
Average dioptric near power error [D]
Distance [m]
Distance [m]
Conclusion
Fnew - Fold = gF
Nnew - Nold = gN
g = Average dioptric power error

## Slide 25
Example (Calculation for Far Distance)
Old_Prescription： R/ (S, C)=(-3.75, -0.75)
L/ (S, C)=(-3.75, -0.75)
New_Prescription： R/ (S, C)=(-4.00, -1.00)
L/ (S, C)=(-4.25, -0.75)
Input：
Fold = -4.125
Fnew = -4.5625
(-4.5625) - (-4.125) = (-0.4375)
m
ここで1.78≧1.50なので
Output

## Slide 26
Example (Calculation for Far Distance)
Old_Prescription： R/ (S, C)=(-3.75, -1.00)
L/ (S, C)=(-3.75, -1.00)
New_Prescription： R/ (S, C)=(-4.00, -1.00)
L/ (S, C)=(-4.00, -1.00)
Input：
Fold = -4.25
Fnew = -4.50
(-4.50) - (-4.25) = (-0.25)
m
ここで1.33≦1.50なので
Output
遠方(Far)の場合、有効桁は0.1とするため

## Slide 28
1m
5m
0.4m
1.0D
0.2D
2.5D
Distance
Power
Prescription
Refractive
Optometry
Index
Far
Sensitivity
Test
Near
Sensitivity
Test
(S, C)
Emmetropia
Prescription
(Ax)：
Fold
Fnew
Nold
Nnew
Fnew - Fold = gF
Nnew - Nold = gN

## Slide 29
1m
0.4m
Distance
Far
Sensitivity
Test
Near
Sensitivity
Test
g = Average dioptric power error
Distance [m]
Distance [m]
Conclusion
Fnew - Fold = gF
Nnew - Nold = gN
Average dioptric far power error [D]
Average dioptric near power error [D]